## Требования к помещению
ТРЦ (городского значения) | Рекомендуемые показатели:
Район расположения | Не имеет значения, главное - показатели проходимости ТРЦ
Стоимость за кв. м. | До 4000 тыс. руб., и не более 12% от ежемесячного оборота через 2 года
Размер площади | Фуд-корт от 40 до 70 кв. м., торговая галерея от 50 до 200 кв. м.
Размер площади технологической | От 30 кв.м.
Поток проходимости на этаже | От 10000 тыс. человек в день
Энергопотребление | от 20 кВт. (220 или 380В)
Вентиляция | Диаметр воздуховода от 315 мм., или аналогичный по площади сечения прямоугольный. Мощность вентилятора не менее 1,5 кВт. Приточная система вентиляции в зале устанавливается из расчёта 30 м3 на 1 посадочное место.
Водоснабжение и водоотведение | Возможность расположить 2 моечные ванны, раковину для рук и моповую
Арендные каникулы | До момента открытия начисляются только эксплуатационные расходы
Стрит ритейл
Район расположения | Центральная часть города, либо центральная улица в спальном районе. Первая линия. Высокий пешеходный трафик, свыше 8000 тыс. чел. в день
Стоимость за кв. м. | До 3000 тыс. руб., или не более 10% от ежемесячного оборота через 2 года
Размер площади общий | Экспресс-кафе от 50 до 120 кв. м., ресторан быстрого питания от 120 до 200 кв. м.
Размер площади технологической | Экспресс-кафе от 30 кв.м., ресторан быстрого питания от 50 кв. м.
Поток проходимости | От 8000 тыс. человек с 9:00 до 21:00 или с 10:00 до 22:00 (с 1-го часа работы)
Энергопотребление | Экспресс-кафе от 25 кВт. (220 или 380В), ресторан быстрого питания от 35 кВт. (380В)
Вентиляция | Диаметр воздуховода от 315 мм., или аналогичный по площади сечения прямоугольный. Мощность вентилятора не менее 1,5 кВт. Приточная система вентиляции в зале устанавливается из расчёта 30 м3 на 1 посадочное место.
Водоснабжение и водоотведение | Возможность расположить моечные ванны, сан. узлы для персонала и гостей
Арендные каникулы | До момента открытия арендная плата начисляться не должна, согласовать каникулы на первый месяц работы или период выхода точки в прибыль (2-4 месяца)
Прочие характеристики | Не жилое строение, или отсутствие жилых квартир на 2-м этаже дома. 1-й этаж здания. Потолки не ниже 3 м. Наличие гостевого и запасного входа.
Внешние характеристики | Привлекательный фасад, в идеале, наличие витражного остекления и отдельная входная группа.
Note on A6: Автор: Среднедневная проходимость за последний календарный год, на этаже, где будет располагаться ТТ
Note on A17: Автор: В расчёте на город с количеством от 500 тысяч до 1 млн. жителей